Карта заказа теплосчетчика ТЭМ-116

Карта заказа №
_______ теплосчетчика ТЭМ-116 класс точности 2 (или 1)_______
Заказчик:
_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________УНП:______________

(наименование предприятия, адрес, телефон)

	
	 Dу ППР,мм
	Примечание

	1 канал (индукционный)
	
	

	2 канал (индукционный)
	
	


	
	(РСМ-05.05С или РСМ-05.07)
Dу,мм
	Примечание

	3 канал (частотно-импульсный)
	
	

	4 канал (частотно-импульсный)
	
	

	5 канал (частотно-импульсный)
	
	

	6 канал (частотно-импульсный)
	
	


В комплекте:

	Количество комплектов (пар) ТСП___ , глубина погружения (85/120/210)
	мм

	Количество одиночных ТСП__ , глубина погружения (85/120/210)
	мм

	Переходной кабель для подключения интерфейса RS-232С (ТЭМ-104 - АПД) (да/нет)
	

	Наличие токового выхода 4-20 мА (да/нет)
	

	Комплектация узлом монтажным  (да/нет)
	

	Комплектация комплектом монтажных частей: прокладки паронитовые, монтажные фланцы, болты, шпильки, гайки (да/нет)       
	

	Комплектация прямолинейными участками (да/нет)

	

	Комплектация кабелем подключения  (да/нет):
	

	Кабель подключения ППР (сигнальный) ____шт., длина L (2/5/10/15/30)
	м

	Кабель подключения ППР (возбуждения)____шт., длина L (2/5/10/15/30)
	

	Кабель подключения ТСП ____шт., длина L (2/5/10/15/30)
	м

	Шкаф теплосчетчика ШТ (да/нет):
	


Наименование схем установки
	
	Схема установки
	Примечание

	Система 1
	
	

	Система 2
	
	

	Система 3
	
	

	Система 4
	
	

	Система 5
	
	

	Система 6
	
	

	ВНИМАНИЕ! Настройка количества систем и схем  установки не доступна для пользователя и производится только на предприятии-изготовителе.



	Количество приборов ______ шт.               


Должность, Ф.И.О. и моб. тел. заказчика_________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Республика Беларусь

[image: image1.wmf]223035 Минский район, п. Ратомка, ул. Парковая, 10

отдел продаж: тел. +375-17 517-17-89, 517-17-90, +375-29 104-58-23.

факс +375-17 517-17-31.

e-mail: sales@arvas.by, web: http://www.arvas.by
СОГЛАСОВАНО:________________________
